## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа ЩПТ
Лист __ __ из __ ___ листов.
Заказчик__
Почтовый адрес_______________________________________________________________
Телефон___________________ Факс____________________ e-mail ____________________
Ф.И.О. контактного лица ________________________________________________________
Номинальное напряжение, В |  |  |  | -220
Номинальный ток сборных шин, А |  |  |  | 400
Ток короткого замыкания аккумуляторной батареи, кА |  |  |  | -
Номинальный ток подзарядного агрегата, А |  |  |  | -
Суммарный ток цепей управления, А |  |  |  | -
Степень защиты IP |  |  |  | 31
Назначение линии (надпись в рамке)
Тип коммутирующего аппарата | автоматический выключатель |  | Тип, каталожный номер
Номинальный ток, А
| предохранитель |  | Тип, каталожный номер
Ток плавкой вставки, А
| выключатель-разъединитель |  | Тип, каталожный номер
Номинальный ток, А
Конструктивное исполнение
Пределы уставок по току расцепителей | Теплового, А
Электромагнитного, А
Дополнительные опции автоматического выключателя | Моторный привод, В
Независимый расцепитель, В
Минимальный расцепитель, В
Дополнительные контакты (тип сигнала)
Тепловое реле перегрузки | Тип, каталожный номер
Уставка расцепителя, А
Шунт, А
Амперметр-шкала, А
Вольтметр-шкала, В
Присоединение | Кабель | сверху, снизу, сбоку (указать нужное)
Марка, количество, сечение
| шина | сверху, снизу, сбоку (указать нужное) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Марка, количество, сечение |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Опции
Устройство контроля уровня напряжения |  |  |  | -
Устройство контроля изоляции |  |  |  | -
Устройство поиска повреждения изоляции |  |  |  | -
Устройство мигающего света |  |  |  | -
Подзаряд хвоста |  |  |  | - | [5 empty] | К опросному листу должны прилагаться:
Наличие мнемосхемы |  |  |  | - | [5 empty] | 1. Однолинейная схема.
Форма секционирования по ГОСТ Р 51321.1-2000 (МЭК 60439-1-92) |  |  |  | - | [5 empty] | 2. План помещения ЩПТ.
Наличие шинного моста при двухрядном расположении секций
Примечание:
Заказчик: | [6 empty] | М.П.
| должность |  | подпись, Ф.И.О. |  | дата
При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к специалистам ОАО «ПО Элтехника».