ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №_____

для заказа коммутационных аппаратов

Заказчик_______________________________________________________________________________________

Почтовый адрес__________________________________________ Телефон ______________Факс____________

# Ф.И.О. контактного лица _____________________________________________телефон ____________________

| Коммутационный аппарат | Выключатель нагрузки трехпозиционный |  |  | Разъединитель трехпозиционный |  | Заземляющий разъединитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Тип | ВНТ-1 с приводом К-1 | ВНТ-2Е с приводом К-2Е | ВНТ-2П с приводом К-2Е | РТ с приводом К-1 | РТ-З с приводом К-1 | ЗР с приводом К-0 |
| Обязательные данные |  |  |  |  |  |  |
| Количество аппаратов, шт. |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные устанавливаемые опции |  |  |  |  |  |  |
| Пусковой электромагнит включения ~ 220 В | нет |  |  | нет | нет | нет |
| Пусковой электромагнит отключения ~ 220 В | нет |  |  | нет | нет | нет |
| Микропереключатель для сигнализации взвода пружины | нет |  |  | нет | нет | нет |
| Индикация наличия напряжения |  |  |  |  |  |  |

| Механическая блокировка (замок + ключ)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Линия | Вкл. («A») |  |  | нет |  | нет |  |  |  |  | нет |
|  | Откл. («B») |  |  | нет |  | нет |  |  |  |  | нет |
| Заземление | Вкл. («C») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Откл. («D») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механическая блокировка (тросом)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка «А-В» |  | нет |  |  | нет |  | нет |  |  |  | нет |

Лист 1. Всего листов 2.

| Коммутационный аппарат |  | Выключатель нагрузки трехпозиционный |  |  |  |  | Разъединитель трехпозиционный |  |  | Заземляющий разъединитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Тип |  | ВНТ-1 с приводом К-1 | ВНТ-2Е с приводом К-2Е |  | ВНТ-2П с приводом К-2Е |  | РТ с приводом К-1 | РТ-З с приводом К-1 |  | ЗР с приводом К-0 |  |
| Электромагнитная блокировка* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка «А-В» |  |  |  | нет |  | нет |  |  |  |  | нет |
| Блокировка «D» |  |  |  | нет |  | нет |  |  |  |  |  |
| Блокировка оперирования тумблером для включения в линию |  | нет |  |  |  |  | нет |  | нет |  | нет |
| Количество ключей | Электромагнитных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магнитных** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лист 2. Всего листов 2.

- в ВНТ-1 в базовой комплектации установлено: «Панель с опорными изоляторами без емкостных делителей», «Механизм включения и отключения с помощью ручки оперирования».

- в ВНТ-2Е в базовой комплектации установлено: «Панель с опорными изоляторами без емкостных делителей», «Механизм включения и отключения с помощью ручки оперирования».

- в ВНТ-2П в базовой комплектации установлено: «Механизм отключения при перегорании предохранителя в одной из фаз», «Панель с опорными изоляторами без емкостных делителей», «Механизм включения и отключения с помощью ручки оперирования».

- в РТ в базовой комплектации установлено:  «Панель с опорными изоляторами без емкостных делителей».

- в РТ-З в базовой комплектации установлено:  «Панель с опорными изоляторами без емкостных делителей».

- в ЗР в базовой комплектации установлено:  «Панель с опорными изоляторами без емкостных делителей».

* Дублирование механических и электромагнитных блокировок в аппарате не допускается.

** Магнитный ключ используется только для отключения блокировки при ремонте КСО (КРУ)

«» - Да;  «»  - Нет.

Примечание:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на коммутационные аппараты          ОАО «ПО Элтехника». При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к специалистам ОАО «ПО Элтехника»

Заказчик: ____________________  _______________________________  ______________  М.П.

должность		                  подпись (расшифровка)			дата