ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №_____

для заказа элегазовых  коммутационных аппаратов

по ТУ 3414-034-45567980-2005

и  заземляющего  разъединителя

по ТУ 3414-031-45567980-2003

Заказчик_______________________________________________________________________________________

Почтовый адрес__________________________________________ Телефон ______________Факс____________

# Ф.И.О. контактного лица _____________________________________________телефон ____________________

| Коммутационный аппарат |  |  |  | Выключатель нагрузки с элегазовой изоляцией |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъединитель с элегазовой изоляцией |  |  |  | Заземляющий разъединитель с воздушной изоляцией |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Тип |  |  |  | ВНТЭ-1 с приводом КР-1 |  |  | ВНТЭ-2 с приводом КР-2 |  |  | ВНТЭ-2ПД с приводом КР-2 |  |  | РТЭ-1 с приводом КР-1 |  | РТЭ-1Д с приводом КР-1 |  | ЗРЭ с приводом КР-0 |  |
| Количество аппаратов, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Моторизация привода |  |  |  |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  |  |  |  |  | нет |  |
| Только для ЗРЭ указать верхний (В) или нижний (Н) (относительно привода) |  |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  |  | нет |  | нет |  | В | Н |
| Дополнительные устанавливаемые опции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пусковой электромагнит включения ~ 220 В |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  | нет |  | нет |  |
| Пусковой электромагнит отключения ~ 220 В |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  | нет |  | нет |  |
| Микропереключатель для сигнализации взвода пружины |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  | нет |  | нет |  |
| Индикация наличия напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механическая блокировка (замок + ключ)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Линия | Вкл. («A») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |
|  | Откл. («B») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| Заземление | Вкл. («C») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Откл. («D») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механическая блокировка (тросом)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка «А-В» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лист 1. Всего листов 2.

| Коммутационный аппарат |  | Выключатель нагрузки с элегазовой изоляцией |  |  |  |  | Разъединитель с элегазовой изоляцией |  |  | Заземляющий разъединитель с воздушной изоляцией |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Тип |  | ВНТЭ-1 с приводом КР-1 | ВНТЭ-2 с приводом КР-2 |  | ВНТЭ-2ПД с приводом КР-2 |  | РТЭ-1 с приводом КР-1 | РТЭ-1Д с приводом КР-1 |  | ЗРЭ с приводом КР-0 |  |
| Электромагнитная блокировка* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блокировка «А-В» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| Блокировка «С-D» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество ключей | Электромагнитных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магнитных** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Лист 2. Всего листов 2.

* Дублирование механических и электромагнитных блокировок в аппарате не допускается.

** Магнитный ключ используется только для отключения блокировки при ремонте ячеек  КСО

«» - Да;  «»  - Нет.

Примечание:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на коммутационные аппараты          ОАО «ПО Элтехника». При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к специалистам ОАО «ПО Элтехника»

Заказчик: ____________________  _______________________________  ______________  М.П.

должность		                  подпись (расшифровка)			дата