|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____ для заказа КСО-6(10)-Э2 «Онега» |
| --- | --- |
|  | Лист __ из __ листов |

Заказчик:

Почтовый адрес:

Телефон:  	Факс:  	e-mail:

Ф.И.О. контактного лица:

Характеристики ячеек КСО-6(10)-Э2 «Онега»

| Номинальное напряжение |  6 кВ /  10 кВ |
| --- | --- |
| Номинальный ток сборных шин In.сб.ш | 630 А /  1000 А |
| Номинальный ток отключения вакуумных выключателей | 12,5 кА /  20 кА |
| Номер габаритного размера ячеек по высоте (см. сетку схем главных цепей КСО-6(10)-Э2 «Онега») |  - габарит №1 (2160 мм)  - габарит №2 (2360 мм) |

| Параметры | Ответы заказчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта и его адрес |  |  |  |  |
| Номера ячеек КСО-6(10)-Э2 "Онега" по плану расположения РУ |  |  |  |  |
| Номер схемы ячейки по сетке схем КСО-6(10)-Э2 "Онега" |  |  |  |  |
| Назначение присоединения или ячейки по сетке схем (ввод, отходящая линия к ..., ТН, ТСН, СВ и т.д., тип и мощность нагрузки) |  |  |  |  |
| Номинальный ток главной цепи ячейки, А (630 или 1000) |  |  |  |  |
| Тип, кол-во и сечение присоединяемого кабеля |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока (кол-во, Ктр.) |  |  |  |  |
| Трансформаторы напряжения (тип, кол-во, Ктр.) |  |  |  |  |
| Трансформатор тока нулевой последовательности (тип, кол-во) |  |  |  |  |
| Ограничители перенапряжений |  |  |  |  |
| Предохранители (тип, номинальный ток плавкой вставки) |  |  |  |  |
| Тип микропроцессорного блока релейной защиты (МБРЗ) * |  |  |  |  |
| Тип счётчика электрической энергии |  |  |  |  |
| Оперативный ток (род, напряжение) ** |  |  |  |  |
| Антиконденсатный обогрев |  |  |  |  |
| Комплект оперативных блокировок *** |  |  |  |  |
| Блокировка привода разъединителя механическими замками **** |  |  |  |  |

* - в базовом варианте применяется МБРЗ серии IPR-A.

** - в базовом варианте поставляется ШОТ, обеспечивающий оперативный ток ~220В (сх. №37), при заказе оборудования, работающего на оперативном токе ~110В,=110В,=220В заказчику необходимо предусмотреть соответствующий источник питания.

*** - в базовом варианте устанавливается комплект оперативных электромагнитных блокировок на вводные ячейки, секционные ячейки и ячейки с заземлителем сборных шин. В случае необходимости изменения объёма оперативных блокировок, это отражается в примечаниях.

**** - замки могут быть установлены по требованию заказчика в следующих положениях: A- линия включена; B- линия отключена; C-заземление включено; D-заземление отключено. Силами заказчика могут быть установлены навесные замки на валу привода - Н/З (блокировка всех положений). В случае если в ячейке два аппарата, замки указываются через дробь – верхний / нижний аппарат.

Дополнительные принадлежности и ЗИП:

| Наименование | Заказ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Измерительная штанга (HORSMANN GMBH), компл. |  |  |
| Пульт дистанционного управления вакуумным выключателем с кабелем L=10м, компл. |  |  |
| Блок автономного включения вакуумного выключателя, компл. |  |  |
| Деблокирующее устройство, шт. |  |  |

«» - Да;  «»  - Нет.

Алгоритм работы АВР:

 - рабочий-резервный ввод

 - ввод-секционный выключатель

 - рабочий ввод-резервный ввод-секционный выключатель

 - наличие схемы восстановления нормального режима

 - отсутствие схемы восстановления нормального режима

Примечания заказчика:

Обязательные приложения к опросному листу:

Приложение №1: Однолинейная схема с видами защит;

Приложение №2: План расположения ячеек  с габаритными размерами строительной части.

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу. При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на КСО-6(10)-Э2 «Онега». При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к специалистам ОАО «ПО Элтехника».

| Заказчик: | ______________________ | _______________________________________ | ________________200__г. | М.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

должность                                         подпись (расшифровка)                                        дата