|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа КТП-(100-1600)/6(10)/0,4 |
| --- | --- |
|  | Лист ____ из _____ листов |

Заказчик:

Почтовый адрес:

Телефон:                                                   Факс:                                              e-mail:

Ф.И.О. контактного лица:

| Параметры |  | Ответы заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта и его адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 (У1 или УХЛ1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество модулей (1 или 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина одного модуля (6 м, 9 м или 12 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество силовых трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение КТП и мощность трансформатора (нужное подчеркнуть) | КТП | 100 | 160 | 250 |  | 400 | 630 | 1000 |  | 1250 |
|  | 2КТП без выделенной абонентской части | 100 | 160 | 250 |  | 400 | 630 | 1000 |  | 1250 |
|  | 2КТП с выделенной абонентской частью | 100 | 160 | 250 |  | 400 | 630 | 1000 |  | 1250 |
| Тип силового трансформатора и группа соединения обмоток | ТМГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сухой (указать тип) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 или 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РУВН | Тип оборудования |  |  |  | № схемы по сетке схем |  |  |  | Примечания |  |
|  | Элегазовый моноблок (указать тип) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ячейки КСО | «Аврора» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РУНН | Защита линий | № схемы по сетке схем |  |  |  |  |  |  | Примечания |  |
|  | Предохранители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Авт. выключатели (АВВ или Schneider Electric) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щит учета (кол-во, тип счетчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет КТП (типовой или номер по каталогу цветов RAL) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опции (ненужное зачеркнуть) |  | пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | охранная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | воздушные клапаны на жалюзи с ручным управлением |  |  |  |  |  |  |  |  |

* – типовой цвет КТП по каталогу цветов RAL – 5015.

Примечания заказчика:

Обязательные приложения к опросному листу:

Приложение №1: Опросный лист на РУВН;

Приложение №2: Опросный лист на РУНН;

Приложение №3: Компоновка оборудования в КТП;

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу. При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на КТП. При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к специалистам ОАО «ПО Элтехника»

| Заказчик: | __________________ | _______________________________ | _______________ | М.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность | подпись (расшифровка) | дата |  |